Zubehörprodukt / Werkzeug / Edelstahl

109400

LV-Langtext: SitaSani® Innentaster, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zum exakten Ausmessen von Innendurchmessern zu sanierender Flachdachgullys oder Rohrleitungen, inklusive Flügelmutter.

Bezeichnung: SitaSani® Innentaster
Artikelnummer: 109400
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH