Zubehörprodukt / Dampfsperrkappe / Dampfsperrkappe

171000

LV-Langtext: SitaVent Dampfsperrkappe DN 100 aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, zum dampf- und wasserdichten Verschluss der SitaVent Rohrduchrfuehrung, die Aussparung der jeweiligen Durchfuehrung der Medien erfolgt bauseits nach Einbauanleitung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Dampfsperrkappe DN 100
Artikelnummer: 171000
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH