Zubehörprodukt / Dampfsperrkappe / Dampfsperrkappe

171100

LV-Langtext: SitaVent Dampfsperrkappe DN 150 aus EPDM mit verschraubbarer Befestigung, zum dampf- und wasserdichten Verschluss der SitaVent Rohrduchrfuehrung, die Aussparung der jeweiligen Durchfuehrung der Medien erfolgt bauseits nach Einbauanleitung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Dampfsperrkappe DN 150
Artikelnummer: 171100
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH