Lüfter / SitaVent Systemlüfter / Manschette

174232

LV-Langtext: SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 70, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 70, mit Extrupol F-Manschette
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 174232
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH