Lüfter / SitaVent Systemlüfter / Manschette

174548

LV-Langtext: SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 100, mit Köster TPO 2.0 F-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 174548
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH