Lüfter / SitaVent Systemlüfter / Manschette

174903

LV-Langtext: SitaVent Systemlüfter, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 150, zur Raum- und Stranglüftung, inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 1000 mm langem PE-Anschlussrohr und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Systemlüfter DN 150, mit QuickSeam SA Flashing-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 174903
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH