Lüfter / SitaVent Rohrdurchführung / Manschette

176550

LV-Langtext: SitaVent Rohrdurchführung, aus Polyurethan, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung, in der Nennweite DN 100, zur Kabel- oder Mediendurchführung, inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 1000 mm langem Rohr, abnehmbarem 180°-Bogen und Abweiser aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrdurchführung DN 100, mit Evalon V schiefergrau-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 176550
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH