Lüfter / SitaVent Kaltdachlüfter / Manschette

177884

LV-Langtext: SitaVent Kaltdachlüfter, aus Polyurethan, in der Nennweite DN 150, mit fest eingeschäumter Wunschanschlussmanschette (495 mm x 495 mm) passend zur Dachabdichtung. Komplett inklusive siebenlippigem Dichtring, Gleitmittel, 400 mm langem PE-Anschlussrohr, Abweiser und Regenhaube aus Polyamid, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Kaltdachlüfter DN 150, mit NovoProof mit Fügefläche-Manschette
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 177884
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH