Zubehörprodukt / Dichtmanschette / Vlies-Butyl

180075

LV-Langtext: SitaMore Dichtmanschette für WDVS, aus Vlies-Butyl, einteilige überputzbare Luftdichtungsmanschette zur schnellen und luftdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen im Wärmedämmverbundsystem gemäß DIN 4108-7 und GEG 2020, in der Nennweite DN 70, in der Größe 320 x 320 mm, mit hochflexibler EPDM Dichtung, selbstklebender überputzbarer Vlies-Butyl-Klebekragen für eine dauerhafte Verbindung auf dem Untergrund (ggf. Haftprimer erforderlich) und der Vlies- Haftoberfläche mit dem Putz, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dichtmanschette für WDVS DN 70

Nennweite DN: DN 70

Artikelnummer: 180075

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH