Zubehörprodukt / Dampfsperrplatte / EPDM

180090

LV-Langtext: SitaMore Dampfsperrplatte flex, aus EPDM, mit Klebeflansch für den flexiblen dampfdichten Anschluss der Dampfsperre, mit einer mehrlippigen integrierten Dichtzone für den dampfdichten Anschluss vom SitaEasy, SitaEasy Plus, SitaRondo und allgemein runden Rohren in der Nennweite DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaMore Dampfsperrplatte flex DN 100
Artikelnummer: 180090
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH