Freispiegelgully / Edelstahl / SitaTurbo

18104599

LV-Langtext: SitaTurbo Max mit Anstau-Losflansch, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, mit Schraubflansch-Konstruktion, 1000 mm Stutzenlänge, Abflussmenge als Speier 8,8 l/s bei 65 mm Stauhöhe, mit 45 mm Anstau-Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit acht auf dem Festflansch verschweißten Edelstahlgewindestiften M12, Messingmuttern, Schutzkappen, Unterlegscheiben und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Max mit Anstau-Losflansch, Stutzenlänge 1000 mm
Stutzenlänge: 1000 mm

Losflanschhöhe: 45 mm

Artikelnummer: 18104599

Hersteller: Sita Bauelemente GmbH