Freispiegelgully / Edelstahl / SitaRondo

182299

LV-Langtext: SitaRondo Attikagully, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit Schraubflansch-Konstruktion, Nennweite DN 70, 800 mm Stutzenlänge, Abflussmenge 1,2 l/s als Speier bei 35 mm Stauhöhe, mit flachem Losflansch und zwei Dichtmanschetten zum Einklemmen von Bitumen-, Kunststoff- oder Kautschukbahnen. Mit Gewindebolzen M12, Unterlegscheiben, Muttern, Schutzkappen und Kiesfang, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaRondo DN 70, mit Schraubflansch
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 182299
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH