Zubehörprodukt / Übergangsstück / Edelstahl

189111

LV-Langtext: SitaTurbo Übergangsstück Quadratrohr, aus Edelstahl, Werkstoffnummer: 1.4301, zum Übergang von dem SitaTurbo Attikagully auf ein Zinkrohr nach DIN EN 612, mit dem Aussenmaß 77 mm, mit Gleitmittel und Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaTurbo Übergangsstück
Artikelnummer: 189111
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH