SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Flachdach-Abzweig

189134

LV-Langtext: SitaPipe Flachdach-Abzweig, aus Zink, nach DIN EN 612, Zulauf DN 70/75, Fallrohr auf Zinkfallrohr NG 80 mm, inklusive vormontierter 
Zulaufdichtung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Flachdach-Abzweig 70 / 80
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 189134
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH