Zubehörprodukt / Aufstockelement / PUR

192690

LV-Langtext: SitaCompact Fluid Aufstockelement, aus Polyurethan, wärmegedämmt, nach DIN EN 1253-2 mit erhöhtem Qualitätsstandard gemäß RAL-Gütezeichen GZ-694, für Flüssigkunststoffabdichtungen, für Dämmstoffstärken von 50 - 220 mm, inklusive mehrlippigem Dichtring zur Rückstausicherung, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaCompact Fluid Aufstockelement, mit Klebeflansch
Artikelnummer: 192690
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH