Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Kastenrinne Designroste

223012

LV-Langtext: SitaDrain® Kastenrinne mit Quadratrost, Rinne und Quadratrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm  x 1000 mm x 30 mm, freier Querschnitt des Rostes A =  202,0 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne, mit Quadratrost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 30 mm
Design: Quadratrost
Artikelnummer: 223012
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH