Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Kastenrinne Designroste

225013

LV-Langtext: SitaDrain® Kastenrinne mit Ellipsenrost, Rinne und Ellipsenrost aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, mit einer Materialstärke von 1,5 mm, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 150 mm x 1000 mm x 50 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 162,5 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene, inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne, mit Ellipsenrost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 50 mm
Design: Ellipsenrost
Artikelnummer: 225013
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH