Entwässerungsroste / Stahl / SitaDrain Kastenrinne

241540

LV-Langtext: SitaDrain® Kastenrinne mit Stegrost, Rinne und Stegrost aus bandverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von 1,25 mm. Abmessung 150 mm x 1000 mm, Rost mit kleinen Erhebungen zur Rutschhemmung, freier Querschnitt des Rostes A = ca. 220 cm², Rinne mit 4 mm breiten Schlitzen zur Ableitung des Regenwassers von der Nutzschicht auf die Abdichtungsebene. Belastungsklasse K3. Inklusive Verbindungskrallen, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Kastenrinne, mit Stegrost
Material: Stahl verzinkt
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 40 mm
Design: Stegrost
Artikelnummer: 241540
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH