Entwässerungsroste / Edelstahl / SitaDrain Flächenrahmen

25404043

LV-Langtext: SitaDrain® Flächenrahmen mit Bubblerost für Flächengullys, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, Belastungsklasse K3 nach DIN EN 1253-2, rollstuhlbefahrbar, in den Maßen 450 mm x 450 mm, freier Querschnitt des Rostes A = 74,9 cm², mit umlaufendem Profilrahmen zur Aufnahme des Rostes und vierseitigen Auflage auf dem Plattenbelag, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Flächenrahmen, mit Bubblerost
Material: Edelstahl rostfrei
Maße: 450 mm x 450 mm
Höhe: 23 mm
Design: Bubblerost
Artikelnummer: 25404043
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH