Entwässerungsroste / Stahl / SitaDrain Endlos

271588

LV-Langtext: SitaDrain® Endlos Endstück mit Gitterrost, aus Stahl verzinkt, in den Maßen 150 mm x 1000 mm, mit vormontierter Stahlahmenkonstruktion zur Aufnahme des Gitterrostes in der Maschenweite 9 mm x 64 mm, mit höheneinstellbaren Gummifüßen von 70 - 110 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaDrain® Endlos Endstück, mit Endstück
Material: Stahl verzinkt
Maße: 1000 mm x 150 mm
Höhe: 25 mm
Design: Endstück
Artikelnummer: 271588
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH