SitaSteel / SitaSteel Attikagullys / SitaSteel Attika rund

30301031

LV-Langtext: SitaSteel Attika rund, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401, nach DIN EN 1253-2, in DN 100,  Stutzenlänge 600 mm und 3 Grad Stutzenneigung, Abflussmenge 0,7 l/s bei 35 mm Stauhöhe, für die Notentwässerung, mit Wunschanschlussmanschette, mit flexiblem Flansch zum höhen-variablen Einbau in der Attika ab 20 mm Höhe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Attika rund, mit Flagon EP-S sandgrau-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 30301031
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH