Zubehörprodukt / Fassaden-Abdeckplatte / Edelstahl

30504091

LV-Langtext: SitaSteel Fassaden-Abdeckplatte, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs für SitaSteel Attika rapid, in der Größe von 300 x 300 mm und einer Aussparung von 142 x 62 mm, in einer Materialstärke von 1 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Fassaden-Abdeckplatte
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Artikelnummer: 30504091
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH