SitaSteel / SitaSteel Lüfter / SitaSteel Systemlüfter

30801016

LV-Langtext: SitaSteel Systemlüfter, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4401 Stutzen und 1.4301 Flansch, in DN 100, mit poliertem Stutzen oberhalb der Abdichtungsebene, mit Wunschanschlussmanschette, mit vorgestanzten Aussparungen im Flansch zur Befestigung am Untergrund, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaSteel Systemlüfter DN 100, mit Polyfin-Manschette
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 30801016
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH