SitaPipe / SitaPipe PP / SitaPipe PP Bogen

60043012

LV-Langtext: SitaPipe PP Bogen 30°, DN 125, aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 30° DN 125
Nennweite DN: DN 125
Außendurchmesser OD (mm): 125 mm
Artikelnummer: 60043012
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH