SitaPipe / SitaPipe PP / SitaPipe PP Bogen

60044575

LV-Langtext: SitaPipe PP Bogen 45°, DN 70, aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Bogen 45° DN 70
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 60044575
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH