SitaPipe / SitaPipe PP / SitaPipe PP Abzweig 45°

60051616

LV-Langtext: SitaPipe PP Abzweig 45°, DN 150/150 - 150/150, aus Polypropylen, nach DIN EN 1451-1 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM- Lippendichtung, Spitzende mit Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe PP Abzweig 45° DN 150/150
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 60051616
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH