SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Rohr

70001105

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 500 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 100, 500 mm
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 70001105
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH