SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Rohr

70007530

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 3000 mm, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silber-matter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Rohr DN 70, 3000 mm
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 70007530
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH