SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch

70011175

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20°-Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, zum Übergang auf andere Dimensionen, exzentrisch, zum Übergang von DN 70 auf DN 100, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Übergangsstück exzentrisch DN 70 auf DN 100
Nennweite DN: DN 70
Außendurchmesser OD (mm): 75 mm
Artikelnummer: 70011175
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH