SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Reduzierung

70021150

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Reduzierung aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, exzentrisch, zum Übergang von DN 100 auf DN 50, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Reduzierung DN 100 auf DN 50
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 70021150
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH