SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Reduzierung

70021612

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Reduzierung aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4404, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe, exzentrisch, zum Übergang von DN 150 auf DN 125, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Reduzierung DN 150 auf DN 125
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: 70021612
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH