SitaPipe / SitaPipe Edelstahl / SitaPipe Edelstahl Bogen

70048811

LV-Langtext: SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5°, DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, nach DIN EN 1124 als Steckrohrsystem mit werkseitig in die Muffe vormontierte EPDM-Lippendichtung, Spitzende mit 20° Phase zum vereinfachten Einstecken in die Muffe. Formteile vollständig im Tauchbad gebeizt mit glatter, silbermatter Oberfläche, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaPipe Edelstahl Bogen 87,5° DN 100
Nennweite DN: DN 100
Außendurchmesser OD (mm): 110 mm
Artikelnummer: 70048811
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH