Zubehörprodukt / Muffenrohr / PE-HD

E179073

LV-Langtext: SitaVent Muffenrohr DN 100, 1000 mm, aus Polyethylen, zur Verlängerung des SitaVent Systemlüfters um bis zu 860 mm, inklusive Dichtring, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Muffenrohr DN 100
Artikelnummer: E179073
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH