Zubehörprodukt / Rohrbogen / PE-HD

E179081

LV-Langtext: SitaVent Rohrbogen 180°, aus Polyethylen, in der Nennweite DN 150., zur Durchführung von diversen Medien, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaVent Rohrbogen 180° DN 150
Nennweite DN: DN 150
Außendurchmesser OD (mm): 160 mm
Artikelnummer: E179081
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH