Zubehörprodukt / Fassaden-Abdeckplatte / Edelstahl

E189027

LV-Langtext: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100, aus Edelstahl rostfrei, Werkstoffnummer 1.4301, zur Abdeckung des Attika- bzw. Wanddurchbruchs von Attikagullys in der Nennweite DN 100, in einer Materialstärke von 1,5 mm und einer Kreisöffnung von 114 mm, liefern und fachgerecht einbauen.

Bezeichnung: SitaAttika Fassaden-Abdeckplatte DN 100
Länge: 215 mm
Breite: 215 mm
Artikelnummer: E189027
Hersteller: Sita Bauelemente GmbH